# 德州职业技术学院思齐楼一楼图书室照明系统维修项目比价单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆换方灯 | 施工程序： 1.拆除旧灯，尺寸300*1200 2.安装新灯： 36W，品牌：欧普，尺寸：300*1200 3.其他：线路基本不动，个别换新 | 285套 |  |  |
| 2 | 电弧保护 | - 箱体（含电源线连接） - 尺寸：能放下电弧保护器即可 | 8套 |  |  |
|  |  | 大跃智能，故障电弧电弧保护器（C20/16） | 48套 |  |  |
| 3 | 耗材 | - 电线、胶带等耗材综合考虑 | 1项 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.本项目控制价为  46440   元，超过控制价的报价无效。

2.表格自行打印，报价信息须手写，总价价格处要盖公章（盖其他位置报价无效）。

3.学校联系人：马老师  电话0534-2557132。

报价单位：

报价人联系方式